Ausschreibungstext für Serie 5000 / Brandschutz

Versenkte Bodenklappen/Schachtabdeckungen/mehrteilige Klappen* und Rahmen aus Aluminium, mit Bodenplatte und Verstärkung aus rostfreiem Stahl, mit Doppeldichtung bei Befestigungsbolzen mit Innensechskant/ohne Dichtung bei Verschlussbolzen *.

Brandschutzeinlage mit umlaufendem Edelstahlrahmen und einer 25 mm dicken Brandschutzplatte.

Gesamtes System 120 Minuten Feuerwiderstand gemäß EN 1363-1 (EI120).

Lichtes Durchgangsmaß * x * mm, Rahmenaußenmaß * x * mm

Die Klappen werden komplett mit …..† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert.

Erzeugnis:  FF Systembau GmbH, Serie 5000 Brandschutz

* Nicht Zutreffendes streichen.

† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben.