Ausschreibungstext für Serie 7500 Brandschutz

Versenkte Bodenklappen/Schachtabdeckungen/mehrteilige Klappen * und Rahmen  mit Bodenplatte und Verstärkung aus rostfreiem Stahl, mit Doppeldichtung bei Befestigungsbolzen mit Innensechskant / ohne Dichtung bei Verschlussbolzen *.

Brandschutzeinlage mit umlaufendem Edelstahlrahmen und einer 25 mm dicken Brandschutzplatte.

Gesamtes System 120 Minuten Feuerwiderstand gemäß EN 1363-1 (EI120).

Lichtes Durchgangsmaß * x * mm, Rahmenaußenmaß * x * mm

Die Klappen werden komplett mit …..† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert.

Erzeugnis:  FF Systembau GmbH, Serie 7500 Brandschutz

* Nicht Zutreffendes streichen.

† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben.