Ausschreibungstext für Serie HSE 75

Versenkte Bodenklappen hergestellt von der Firma Howe Green Ltd Serie HSE 75, mit 3 Stunden Feuerwiderstand gemäß BS 476: Teil 20: 1987*, sichtbare Anschlussprofile aus Aluminium/rostfreiem Stahl *, verdeckte Klappenbefestigung durch Mehrgelenkscharniere, Gasdruckfedern, Bodenplatte aus rostfreiem Stahl, Verstärkung und Doppeldichtung, Entnehmen von oben und von unten/Entnehmen nur von oben *. Die Größen entsprechen denen der Auftragsskizzen Nr. …..† Die Klappen werden komplett mit …..† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert. Dies alles wird von der Firma Howe Green Ltd., Marsh Lane, Ware, Herts., SG12 9QQ, Großbritannien, hergestellt, sowie gemäß Herstellerangaben und Vorgaben des Bauleiters eingebaut.

Produkt: Firma FF Systembau GmbH, Serie PRE Edelstahl/Aluminium oder gleichwertig.

* Nicht Zutreffendes streichen.

† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben.