Ausschreibungstext für Serie HSE 75

Versenkte Bodenklappen der Serie aus Aluminium, verdeckte Klappenbefestigung durch Mehrgelenkscharniere, Gasdruckfedern, Bodenplatte aus rostfreiem Stahl, Verstärkung und Doppeldichtung, Entnehmen von oben und von unten/Entnehmen nur von oben *.

Lichtes Durchgangsmaß * x * mm, Rahmenaußenmaß * x * mm

Die Klappen werden komplett mit …..† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert.

Erzeugnis:  FF Systembau GmbH, Serie HSE 75

* Nicht Zutreffendes streichen.

† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben.