Ausschreibungstext für Serie Visedge

Aluminium-Bodenklappen und Schachtabdeckungen/mehrteilige Klappen * und Rahmen aus der VISEDGE Serie von Howe Green Ltd, mit umlaufendem PVC-Anschlussprofil, Anti-Schmutzdichtung an der Oberkante, mechanisch verfugte Ecken, mit Doppeldichtung auf der Auflagefläche und mit Befestigungsbolzen fixiert. Die Größen entsprechen denen der Auftragsskizzen Nr. .. † Die Klappen werden komplett mit …† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert. Dies alles wird von der Firma Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Herts., SG12 9QQ, Großbritannien, hergestellt, sowie gemäß Herstellerangaben und Vorgaben des Bauleiters eingebaut.

* Nicht Zutreffendes streichen

† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben